Informacja o kontrolach zewnętrznych w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
w I półroczu 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Organ kontrolujący | Zakres kontroli | Termin kontroli | Wynik kontroli (ocena badanych zagadnień lub informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach) | Zalecenia pokontrolne | Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych |
| 1 | Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim | Ocena stanu sanitarnego przedszkola, dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, warunków pobytu dla dzieci 6-letnich, przestrzegania strefy bezdymnej, dokumentacja zakładu. | 23.02.2023 r.  | Wynik pozytywny | b/z | - |
| 2 | Grzegorz Furman „ELMECH-DŹWIG” s.c. | Badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochrony przeciwporażeniowej dla dźwigów. | 06.03.2023 r.  | Wynik pozytywny | b/z | - |
| 3 | Grzegorz Furman „ELMECH-DŹWIG” s.c. | Badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochrony przeciwporażeniowej dla urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych VIMEC V64. | 07.04.2023 r.  | Wynik pozytywny | b/z | - |
| 4 | Urząd Dozoru Technicznego. Oddział terenowy w łodzi.  | Przegląd konserwacyjny urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych pod dozorem pełnym – badanie UDT. | 12.05.2023 r. | Wynik pozytywny | b/z | - |
| 5 | Usługi Kominiarskie Marcin Rokita | Przegląd sprawności przewodów kominowych, ocena stanu technicznego urządzeń gazowych oraz szczelność instalacji gazowej. | 18.05.2023 r.  | Wynik pozytywny | b/z | - |
| 6 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim | Kontrola kompleksowa bloku żywieniowego PS5. | 25.05.2023 r.  | Wynik pozytywny | b/z | - |
| 7 | BEZOGNIA Dolniak Damian | Badanie hydrantów wewnętrznych. | 22.06.2023 r. | Wynik pozytywny | b/z | - |
| 8 | BEZOGNIA Dolniak Damian | Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego.  | 26.06.2023 r. | Wynik pozytywny | b/z | - |