Informacja o kontrolach zewnętrznych w Przedszkolu Samorządowym nr 5 
w Piotrkowie Trybunalskim w  I półroczu 2025 roku

- Organ kontrolujący: Grzegorz Furman „Elmech-Dźwig” s.c.

Zakres kontroli: Badanie rezystencji izolacji obwodów dla dźwigów.

Termin kontroli: 06.03.2025 r.

Wynik kontroli: pozytywny.

Zalecenia pokontrolne: b/z.

- Organ kontrolujący: Zakład Kominiarski – Andrzej Ogłuszka

Zakres kontroli: Przegląd sprawności przewodów kominowych.

Termin kontroli: 27.03.2025 r.

Wynik kontroli: pozytywny.

Zalecenia pokontrolne: Montaż siatek na głowicach kominowych.

Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych:-

- Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim

Zakres kontroli: Ocena realizacji programu edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

Termin kontroli: 03.04.2025.

Wynik kontroli: pozytywny.

Zalecenia pokontrolne: b/z.

Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych:-

- Organ kontrolujący: Urząd Dozoru Technicznego. Oddział terenowy w Łodzi.

Zakres kontroli: Badanie okresowe urządzenia dla osób niepełnosprawnych.

Termin kontroli: 08.05.2025.

Wynik kontroli: pozytywny.

Zalecenia pokontrolne: b/z.

Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych:-

- Organ kontrolujący: Fraterm Łukasz Wittich

Zakres kontroli: Okresowa kontrola stanu technicznego obiektu budowalnego.

Termin kontroli: 30.05.2025.

Wynik kontroli: pozytywny.

Zalecenia pokontrolne: Naprawa czap kominowych, wykonanie obróbek kominów, uzupełnienie elewacji, hydroizolacja.

Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych:-